АДМИНИСТРАЦИЯ СТУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2017г.                                                                                              № 133

д. Стулово

Об  утверждении  муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

МО Стуловское сельское поселение Слободского района

Кировской области  на 2017-2035 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Стуловское сельское поселение, администрация Стуловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Стуловское сельское поселение Слободского района Кировской области на 2017-2035 годы (далее – Программа) согласно приложения.

2. Установить, что реализация мероприятий Программы и их финансирование осуществляется в рамках расходных обязательств, утверждаемых решением  Стуловской сельской Думы о муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством, подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области и размещению на официальном сайте Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Стуловского сельского поселения		 	                  Е.И. Воробьева

__________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Стуловского сельского поселения

31.07.2017 №133

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Стуловское сельское поселение Слободского района Кировской области

на 2017-2035 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Стуловское сельское поселение Слободского района Кировской области на 2017-2035 годы» (далее именуется – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Концепция областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2011 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями), утвержденная Распоряжением Правительства Кировской области от 17 августа 2010 г. № 296 - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Слободского муниципального района Кировской области - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Постановление Правительства Кировской области № 107 от 22.04.2013 - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Генеральный план Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| Заказчик программы | Администрация Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| Разработчики программы | Администрация Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| Ответственные исполнители программы | Администрация Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| Соисполнители программы | - МП ЖКХ пгт. Вахруши; - ООО «ПМК-14» |
| Цели программы | - реализация стратегии устойчивого развития МО Стуловское сельское поселение Слободского района Кировской области; - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. |
| Основные задачи программы | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - перевод населенных пунктов МО Стуловское сельское поселение Слободского района Кировской области на природный газ для снижения затрат жителей района и улучшения их условий жизни. |
| Сроки реализации программы | Реализация Программы планируется на 2017 – 2035 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2017 – 2035 годах – 4500,0 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы составляет 1000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 250,0 тыс. рублей; 2018 год – 250,0 тыс. рублей; 2019 год – 250,0 тыс. рублей; 2020 год – 250,0 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017 – 2035 годов, уточняются при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые конечные социально-экономические результаты от реализации программы | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Технологические результаты: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. 4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. 5. Увеличение объема газификации жилищного фонда с полным переводом его на природный газ. |

I. Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

МО Стуловское сельское поселение

Слободского района Кировской области на 2017 - 2035 годы»

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Стуловское сельское поселение Слободского района Кировской области на 2017-2035 годы» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО Стуловское сельское поселение, на основании генерального плана сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

1. Реализация стратегии устойчивого развития МО Стуловское сельское поселение.

2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктур.

4. Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  Программы.

5. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения.

В Программу включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

срок реализации мероприятий;

финансовые потребности на реализацию мероприятий.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Деревня Стулово расположена юго-западнее г. Слободского и является как бы воротами города. Общая площадь Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области составляет 38,4 га. До ближайшего и железнодорожной станции и райцентра д. Стулово расположен на расстоянии 3 км, до областного центра 33 км. По территории д. Стулово проходит автодорога федерального начения Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» с интенсивным потоком автотранспорта.

Численность населения на 01.01.2017 года составляет 5509 человек. В настоящее время в  поселении 11 населенных пунктов, из них 10 с проживающим там населением (д. Стулово, д. Нижние Кропачи, д. Щуково, д. Ситники, д. Воробьи, д. Зотовы, д. Родионово, д. Бакули, д. Деньгины, д. Зяблицы). Деревня Коневы является необитаемой.

В экономике поселения занято 3099 человек, из них в сфре материального производства 72%, в том числе в помышленности – 16%, в сельском хозяйстве – 12%, на транспорте – 13%, в строительстве – 9%, в торговле и общественном питании – 15%, в непроизводственной сфере - 15%

В экономике поселения ведущее место принадлежит промышленности, на долю которой приходится более 50 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

Показатели сферы жилищно – коммунального хозяйства

МО Стуловское сельское поселение.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности МП ЖКХ пгт. Вахруши, ООО «ПМК-14», но и от состояния жилищного фонда сельского поселения. Жилищный фонд МО Стуловское сельское поселение сосредоточен в населенных пунктах поселения, кроме д. Коневы. На территории поселения на ряду с  многоэтажными жилыми домами (до 5 этажей) имеются дома частного сектора, дома блокировочной застройки. Доля многоэтажных жилых домов составляет в целом 7% от общего количества домов. По состоянию на 01.01.2017г. жилищный фонд МО Стуловское сельское поселение составил 105,1 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя поселения приходится в целом 19 кв. метров.

Таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства

МО Стуловское сельское поселение

| Показатель | Ед. измер. | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | м | 17900 | 17900 |
| в том числе нуждающейся в замене | м | 800 | 800 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | Т. м3/ сут. | 8,3 | 8,3 |
| Одиночное протяжение уличной канализационных сетей | м | 2100 | 2100 |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | 783,08 | 783,08 |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | 783,08 | 783,08 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | м | 6700 | 6700 |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | 5 (3) | 5 (3) |
| в том числе на: |  |  |  |
| твердом топливе | единиц | 5 | 5 |
| газе | единиц | 0 | 0 |

2.3. Территориальное планирование

В настоящее время в администрации Стуловского сельского поселения разработан Генеральный план Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области. Основными задачами Генерального плана муниципального образования являются:

1) проведение комплексного анализа состояния территории, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории;

2) на основании комплексного анализа территории, социально-экономических планов и программ развития Кировской области и Слободского муниципального района, выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур. Выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

3) оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания.

Генеральный план Стуловского сельского поселения Слободского района устанавливает:

1) функциональное зонирование территорий поселений;

2) характер развития поселений с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Программа развития теплоснабжения МО Стуловское сельское поселение представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.

Кроме того, Программой предусмотрена реализация  мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг и проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемых систем теплоснабжения.

Основанием для разработки Программы является  план социально-экономического развития МО Стуловское сельское поселение Слободского  района Кировской области.

3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление

проблем функционирования

В настоящее время на территории МО Стуловское сельское поселение Слободского  района Кировской области теплоснабжение населения и объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется 5-ю котельными, одна из них в настоящее время законсервирована. Частный сектор в основном отапливается от печей и теплоагрегатов работающих на твердом топливе.

Все котельные имеют максимальный процент износа. Котельные, работающие на твердом топливе, имеют  достаточно долгий срок эксплуатации. Оборудование и здание имеют износ более 70%, требуется замена оборудования, капитальный ремонт зданий. Ввод в эксплуатацию всех сетей теплоснабжения – в 1970 – 1993 гг., протяженность – 6700 м в двухтрубном исполнении, процент износа составляет 70 – 75 %. Часть стальных труб теплоснабжения уложены без лотков, что увеличевает потери тепла при транспортировке к потребителям, необходима замена на предизолированные трубы, что снизит потери. 800 м теплотрас требует срочной замены. Также требуется замена оборудования по вышеперечисленным котельным, что увеличит теплоотдачу от котлов к потребителям, уменьшит расходы на топливо, используемого на производство 1 Гкал, а следовательно и себестоимость. Для более точного учета и контроля требуется установка приборов учета тепла на котельных, где еще не установлено.

Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Таблица №4

Основные проблемы  системы теплоснабжения и возможные способы их решения

| № п/п | Котельная | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 3 д. Стулово, ул. Трактовая | 1. Высокий износ котлов и низкий КПД и как следствие перерасход топлива. | 1. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%, работающих на газе, строительство газовой котельной. |
| 2. | Котельная № 4 д. Стулово, ул. Трактовая, 58 | 1. Высокий износ тепотрасс и как следствие потери теплоносителя. 2. Высокий износ котлов и низкий КПД и как следствие перерасход топлива. | 1. Замена теплотрасс 2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%, работающих на газе, строительство газовой котельной. |
| 3. | Котельная № 13 д. Н.Кропачи | 1. Высокий износ котлов и низкий КПД и как следствие перерасход топлива. | 1. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%, работающих на газе, Строительство газовой котельной. |
| 4. | Котельная ПМК-14 д. Стулово | 1. Высокий износ тепотрасс и как следствие потери теплоносителя. | 1. Замена теплотрасс. |

3.3.  Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

Таблица № 5

Характеристика технологического процесса и технического состояния системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Наименование поселения | Год ввода в эксплуа-тацию | Принадлеж-ность котельной по виду собств-и | Тип котлов | Год пувска котла в эксплуа-тацию | Кол-во котлов ед. | Мощность | Основной вид топлива | Резервный вид топлива | Средний КПД котлов % | Износ котель-ного оборудования, % | МТепловые нагруозки Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Каждого котла, Гкал/ч | Общая, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ПМК-14 | Стуловское с/п | 1970 | ООО «ПМК-14» | Стальной сварной | 1995 | 3 | 0,5 | 2,7 | опил | уголь |  |  | 0,443 |
|  |  |  |  |  | Стальной сварной | 1997 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная № 3 д. Стулово, ул. Трактовая | Стуловское с/п | 1971 | Администрации Слободского района | КВ-1 | 2007 | 2 | 1,16 | 4,12 | уголь | дрова | 60 |  | 1,462 |
|  |  |  |  |  | КВ-0,8 | 2007 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КВ-1 | 2008 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 4 д. Стулово ул. Трактовая, 58а | Стуловское с/п | 1978 | Администрации Слободского района | Е 1/9 | 1975 | 1 |  |  | уголь |  |  |  | 3,429 |
|  |  |  |  |  | Е 1/9 | 1981 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Е 1/9 | 1984 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Е 1/9 | 1985 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 13 д. Нижние Кропачи | Стуловское с/п | 1993 | Администрации Слободского района | КВр-0,8 | 2004 | 1 | 0,8 | 1,6 | уголь | дрова |  |  | 0,540 |
|  |  |  |  |  | «Братск» | 1989 | 4 | 1,33 |  |  |  |  |  |  |

3.4. Обоснование требований к системе теплоснабжения,

установленных стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014 – 2020 гг. в области теплоснабжения.

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:

1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170              «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307                  «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от 6 января 1999 г. № 1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 г.     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 г. № 110);

1.8. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 г. № 189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом:

2.1. Требования к отоплению:

2.1.1. Требования к техническим характеристикам:

2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия.

2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2).

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки).

2.1.2. Требования к непрерывности отопления:

2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций.

2.2. Требования к горячему водоснабжению:

2.2.1. Требования к техническим характеристикам:

2.2.1.1. При централизованном водоснабжении температура горячей воды у потребителя должна быть не менее 50 градусов по шкале Цельсия и не более 75 градусов по шкале Цельсия в точке разбора, при условии исправности водоснабжающего оборудования жилого (нежилого) фонда. Отклонение температуры горячей воды от нормативов не должно превышать 5 градусов по шкале Цельсия.

2.2.2. Требования к непрерывности горячего водоснабжения:

2.2.2.1. Горячее водоснабжение потребителей должно осуществляться круглосуточно.

3.5 Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Затраты на реализацию Программы развития теплоснабжения МО Стуловское сельское поселение Слободского района определены как затраты на проведение всех видов ремонтов, осуществляемых на объектах коммунальной инфраструктуры и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий.

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании,  включены в расчет средства финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2017 – 2035 гг.

3.6. Ожидаемые результаты выполнения

Мероприятия программы развития систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов.

Социальные результаты: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепловой энеогии потребителям, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных, уменьшение затрат на производство 1 Гкал.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Снабжение чистой питьевой водой жителей МО Стуловское сельское поселение  Слободского    района,  из-за большой территориальной разрозненности, осуществляют различные организации.

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы являются:

1. Обеспечение населения сельского поселения  качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения района.

2. Рациональное использование водных ресурсов, уменьшение потерь питьевой воды при транспортировке до потребителей.

3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям МО Стуловское сельское поселение в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги при наличии имеющихся водозаборов.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов (при необходимости таких очистных сооружений) должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения

Источником водоснабжения Стуловского сельского поселения являются артезианские скважины. На территории населенных пунктов насчитывается 22 скважины, из которых 6 скважин нерабочие. Система водоснабжения д. Стулово следующая: вода из артезианских скважин насосами 1 подъема подается как непосредственно в водопроводную сеть, так и в водонапорные башни, из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Часть жилых домов пользуется водой из водоразборных колонок.

Обеспечение населения д. Стулово водопроводом составляет 55,7%. Общая протяженность сети 17900м.

Водоснабжение д. Нижние Кропачи осуществляется от водопроводной системы г. Слободского.

Водоснабжение д. Щуково и Бакули осуществляется путем подачи воды из артскважин в водопроводные сети, от которых в часть домов проложены вводы.

В системе водоснабжения каждой деревни имеются водонапорные  башни и водоразборные колонки. Часть жителей пользуется водой из шахтных колодцев.

Водоснабжение д. Ситники осуществляется от артскважин, вода из которых подается в уличную водопроводную сеть к водоразборным колонкам; от сети в часть домов выполнены вводы водопровода. В деревне имеются сельские (шахтные) колодцы.  Водоснабжение д. Зотовы осуществляется от водопроводной системы д. Стулово, имеются вводы в дома, на сетях установлены водоразборные колонки, часть жителей пользуются водой из деревенских колодцев.

В д. Воробьи водоснабжение осуществляется от водопроводной системы г. Слободского, часть жителей пользуются водой из деревенских колодцев.

В д. Родионово несколько жилых домов получают воду из артскважин, принадлежащих МУП «ВКХ г. Слободского». Остальные жители пользуются водой их шахтных колодцев.

В д. Деньгины источник водоснабжения – шахтные колодцы.

В д. Зяблецы  источником водоснабжения являются существующие артскважины.

Водоснабжение

Таблица № 6

Технические характеристики системы водоснабжения

| п/п | № сква-жины | Населенный пункт | Дата буре-ния | Глу-бина, м | Состояние скважины | Дебит, | Недропользователь Предприятие | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м3/ час | л/сек |  | дата исследова-ния | Параметры несоответствия СанПин 2.1.4.1074-02 | Показатель превышающий ПДК | Коэф-т |
| Стуловское с/п |
| 1 | 5898 | д.Стулово | 1981 | 80 | действующая | 2,8 | 0,83 | МП ЖКХ п.Вахруши | 13.10.2010 | Хим. анализ | Кремний / нитраты | 1,27 / 2,88 |
| 2 | 5677 | д.Стулово | 1981 | 70 | действующая | 7,2 | 2 | МП ЖКХ п.Вахруши | 02.04.2010 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 3 | 5602 | д.Стулово | 1981 | 77 | действующая | 2,8 | 0,83 | МП ЖКХ п.Вахруши | 2009 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 4 | 1757 | д.Стулово | 1966 | 66 | действующая | 4,3 | 1,2 | МП ЖКХ п.Вахруши | 2009 | Хим. анализ | Интенсивность запаха | 6 |
| 5 | 5902 | д.Стулово | 1983 | 77 | действующая | 2,8 | 0,83 | МП ЖКХ п.Вахруши | 21.03.2011 | Хим. анализ | Кремний / нитраты | 1,23 /1,11 |
| 6 | 4258 | д.Стулово | 1974 | 95 | действующая | 11,8 | 3,3 | МП ЖКХ п.Вахруши | 19.02.2010 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 7 | 120 | д.Стулово | 1954 | 62 | действующая | 4,6 | 1,3 | МП ЖКХ п.Вахруши | 02.04.2010 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 8 | 4132 | д.Стулово | 1973 | 80 | действующая | 7,9 | 2,2 | МП ЖКХ п.Вахруши | 2009 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 9 | 4523 | д.Н.Кропачи | 1975 | 71 | действующая | 5 | 1,4 | МП ЖКХ п.Вахруши | 2009 | Хим. анализ | Мутность | 1,95 |
| 10 | 6696 | д.Щуково | 1990 | 90 | действующая | 6,1 | 1,7 | МП ЖКХ п.Вахруши | 07.04.2010 | Хим. анализ | Кремний | 1,2 |
| 11 | 3893 | д.Щуково | 1973 | 97 | резервная | 6,12 |  | МП ЖКХ п.Вахруши | 2009 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 12 | 15450 | д.Бакули | 1967 | 100 | резервная | 15,12 |  | МП ЖКХ п.Вахруши | 2009 | Хим. анализ | Интенсивность запаха | 6 |
| 13 | 4560 | д.Бакули | 1975 | 91 | действующая | 10 | 2,8 | МП ЖКХ п.Вахруши | 16.03.2011 | Соответствует СанПиН |  |  |
| 14 | 6135 | д.Ситники | 1985 | 85 | действующая | 9 |  | МП ЖКХ п.Вахруши | 2009 | Хим. анализ | Инт-ть запаха / бор В / pH | 6 / 2 / 9,24 |
| 15 | 2625 | д.Ситники | 1969 | 97 | действующая | 10,08 |  | МП ЖКХ п.Вахруши | 2009 | Хим. анализ | Мутность | 2,65 |

Водоотведение

Сточные воды от д. Стулово отводятся системой самотечных и напорных коллекторов и канализационными насосными станциями в городскую сеть г. Слободского.  Выпуск стоков после очистки осуществляется в р. Вятка ниже г. Слободского по течению реки. Производительность очистных сооружений 18000 куб.м в сутки. Протяженность сетей канализации 2100м. Сточные воды от многоэтажной застройки в д. Нижние Кропачи сбрасываются в канализационный коллектор диаметром 300мм. По всем населенным пунктам сточные воды от частных жилых домов отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места. Обеспеченность населения централизованной канализацией составляет 55,7%.

Наличие приема и очистки сточных вод МО Стуловское сельское поселение

Таблица № 7

| № п/п | Населенный пункт | Поселение | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Стулово | Стуловское с/п | МУП ЖКХ п. Вахруши |

4.2.  Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения

Большая проблема с обеспечением питьевой водой на территории МО Стуловское сельское поселение заключается в следующем: техническое состояние эксплуатируемых сетей водоснабжения  находится в основном в неудовлетворительном состоянии, а зачастую и в аварийном. На большинстве артезианских скважин отсутсвует автоматика.

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ  в Стуловском сельском поселении является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Количество сетей со сверхнормативным сроком службы на 01.01.2017 г. составляет по водопроводным сетям 80%.

Недостаточное бюджетное финансирование приводит к недостаточному техническому обслуживанию и низкому объему выполняемых ремонтных работ и как следствие приводит  к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности и увеличению ее непроизводственных потерь.

Изложены основные проблемы:

водозаборы:

дефицит производственной мощности д. Стулово.

отсутствие наблюдательной сети скважин – требуется установка автоматики (блок управления и защиты)

водопроводные сети:

высокий уровень потерь в сетях – высокий износ сетей – 70%;

протяженность сетей, срочно нуждающихся в замене – 39,7 км;

очистные сооружения канализации:

низкое качество очистки сточных вод (не соответствует действующим нормативам) – требуются реконструкции и кап. ремонт очистных сооружений;

канализационные сети:

высокий уровень засоров в сетях за счет износа сетей и разрушений колодцев, отсутствия стандартных крышек на колодцах;

провис эстакады канализационного коллектора д.Стулово-г.Слободской в районе 
д. Воробьи;

высокий износ систем водоотведения 75%;

протяженность сетей, нуждающихся в замене –  700 м.

4.3 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения

на территории МО Стуловское сельское поселение

Таблица № 8

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1. | Высокий уровень потерь воды в сетях водоснабжения из-за высокого износа | Требуется полная замена изношенных водопроводных сетей |
| 2. | Высокий уровень потерь из-за перелива водонапорных башен из-за выхода из строя автоматики | Требуется установка частотных преобразователей |
| В сфере водоотведения |
| 1 | Высокие затраты на электроэнергию на КНС | Необходима реконструкция существующих КНС, установка экономичных с более высокой производительностью насосов WILO, |
| 2 | Высокий уровень засоров в сетях водоотведения | Приобретение оборудования для механической очистки самотечной канализационной сети, ремонт канализационных сетей, ремонт канализационных колодцев |

4.4.  Ожидаемые результаты

В результате модернизации систем водоснабжения следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям МО Стуловского сельского поселения, соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

Установка частотных преобразователей на артезианских скважинах позволит увеличить срок службы глубинных насосов, экономить электрическую энергию, исключить  перерасход воды из-за перелива на водонапорных скважинах, экономить затраты на  ремонте водонапорных башен.

Реконструкции очистных сооружений сточных вод позволит улучшить экологическую обстановку, снизит затраты на ремонт.

Строительство КНС в д. Стулово в районе ПМК-14 позволит производить перекачку сточных вод на очистные сооружения ООО «Коммунальщик», что позволит улучшить экологическую обстановку.

Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений позволит снизить износ сетей, увеличить сроки службы оборудования, получить возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повышение надежности эксплуатации систем электроснабжения приведет к предотвращению перерывов электроснабжения, остановки оборудования, сооружений и проч.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения	позволит достичь следующих результатов:

Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

Технологические результаты - снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.

Приложение № 1

к программе

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси- рования | Прогнозная оценка стоимости | Объем финанси рования тыс.руб | Срок испол нения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка частотного преобразователя на артезианской скважине в д. Стулово | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 100,0 |  | 2017 | МП ЖКХ п. Вахруши |
| 1.2. | Замена участка водопровода в д. Стулово | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 1200,0 |  | 2022 | Администрация Слободского района |
| 1.3 | Замена участка водопровода в д. Стулово по ул. Трактовой | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 600,0 |  | 2024 | Администрация Слободского района |
| 1.4 | Замена участков водопровода в д. Стулово по ул. Строителей | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 1000,0 |  | 2025 | Администрация Слободского района |
| 2. | Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена участков теплотрасс в д. Стулово по ул. Трактовой | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 1300,0 |  | 2027 | Администрация Слободского района |
| 2.2 | Замена участков теплотрасс в д. Стулово по ул. Мелиораторов | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 1000,0 |  | 2033 | Администрация Слободского района |
| 3. | Модернизация котельных |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство газовой котельной в д. Стулово | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 100000,0 | 100000,0 | 2018 | КОГУ по газификации и инженерной инфраструктуре ООО «Кировтеплоэнерго» |
| 4. | Сети водоотведения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектирование КНС в д. Стулово (район ПМК-14) | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 300,0 |  | 2019 | Администрация Слободского района |
| 4.2 | Строительство КНС в д. Стулово канализации (район ПМК-14) | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 2000,0 |  | 2021 | Администрация Слободского района |
| 4.3 | Замена участков канализации в д. Стулово | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 2800,0 |  | 2024 | Администрация Слободского района |
| 5. | Ремонт электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт электролинии, от кот. №3 д. Стулово до ул. Молодежной | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 700,0 |  | 2018 | Администрация Слободского района |
| 5.2 | Ремонт участков электролинии в д. Стулово | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 700,0 |  | 2019 | Администрация Слободского района |
| 5.3 | Ремонт электролиний в д. Стулово | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 700,0 |  | 2020 | Администрация Слободского района |
| 5.4 | Ремон электролинии ЛЭП-0,4 в д. Стулово | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 700,0 |  | 2022 | Администрация Слободского района |
| 5.5 | Ремонт у электролинии ЛЭП-0,4 в д. Стулово | Всего, в т.ч. Обл.бюджет Район. бюджет Внебюдж.ист | 700,0 |  | 2023 | Администрация Слободского района |

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры МО Стуловское селькое поселение Слободского района позволит улучшить качество обеспечения потребителей поселений коммунальными услугами.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования и, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии.

Развитие источников теплоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского района позволит ликвидировать дефицит тепла.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения  надежности магистральных тепловых сетей, и резерва  мощностей;

ликвидировать дефицит тепловой энергии;

улучшить экологическое состояние района за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых  сетях.

сократиь затраты на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования  и т.д.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения МО Стуловское сельское поселение Слободского района позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

улучшить качественные показатели питьевой воды;

обеспечить бесперебойное водоснабжение Стуловского сельского поселения;

сократить удельные расходы на электроэнергию и другие эксплутационные расходы;

увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

повысить рентабельность деятельности МП ЖКХ пгт. Вахруши, эксплуатирующих системы водоснабжения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

сократить удельные расходы на электроэнергию и другие эксплутационные расходы;

увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

повысить рентабельность деятельности предприятий ЖКХ Слободского муниципального района, эксплуатирующих системы водоснабжения;

снизить уровень грунтовых вод;

улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

МО СТУЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Состояние  газового снабжения не удовлетворяет всем потребностям поселения и производства.

Согласована трасса магистрального газопровода Киров – Чепецк – Барамзы с отводом на г. Слободской. В настоящее время заканчивается  строительство  газораспределительной станции северо-западнее д. Стулово. В проекте предусматривается  установка газовых котельных блочного типа в общественно-деловой зоне и среднеэтажной застройке. Места размещения определяются проектом планировки данных территорий.